## 0_안내
반응형외피 · 경제성 자료 (공유본 2026-10-14)
작성 | 은미 (보고서·경제성·PM)
시트 구성 | 1_입력값 / 2_단가조사 / 3_차폐·냉방환산 / 4_결정회의안건 / 5_1784운영규칙 / 6_태양궤적(혜연) / 7_공사비 / 8_시공전후 / 9_발주처이익 / 10_누적·민감도 / 11_인센티브 / 12_일정표 / 13_탄소·계절효과 / 14_Radiance(팀) / 15_웹도구
색 규칙 | 노랑 = 팀이 입력·확정할 칸 / 회색 = 참고용 임시값(출처 확인 전)
중요 | 임시값과 빈칸은 실제 조사 결과가 아닙니다. 출처를 확인하고 상태를 바꾼 뒤에만 보고서에 쓰세요. 2_단가조사의 숫자는 공개 자료로 확인되지 않아 제가 넣은 추정치입니다. 5_1784운영규칙과 6_태양궤적은 혜연의 자료입니다.
2일차 연결 | 1_입력값이 모든 시트의 유일한 입력원이 되도록 공사비·시공전후·발주처이익 시트가 이 셀들을 참조하게 만듭니다
비교 대안 4개 | 시공 전(일반 통유리) / 내부 반응형(그린팩토리형) / 외부 고정 / 외부 반응형(1784형). 내부 vs 외부는 내부·외부 반응형을, 고정 vs 반응형은 외부 고정·외부 반응형을 비교합니다.
반응형 추가 비용 | 반응형(내부·외부)에는 수동 작동 앱 개발비(1회)와 앱 연 운영비가 들어갑니다. 외부 반응형은 루버 보호 유리(1784의 바깥 유리와 같은 개념)를 포함하는지 1_입력값 47행 스위치로 정합니다. 1784 자체는 비교 대안이 아니라 운영 검증용입니다.
인센티브 | 11_인센티브: 신축(취득세·재산세 감면)과 리모델링(이자지원·재산세 감면) 시나리오. 기본은 꺼져 있고, 켜면 누적 비용과 손익분기에 반영됩니다. 감면율은 확인 필요한 가정값입니다.
2일차 시트 | 7~10번 시트는 모두 1_입력값과 2_단가조사에 연결됩니다. 입력값 하나를 바꾸면 공사비, 시공 전후, 발주처 이익, 누적, 민감도가 함께 바뀝니다.
임시 테스트값 | 주황색 칸(창 면적, 루버 면적, 일사량, 조명 사용량 등)은 계산이 되는지 보려고 제가 넣은 임시값입니다. 우정·혜연·서우의 실제 값으로 교체하기 전의 결과는 보고서에 쓰지 마세요.
넘겨받는 분께 | 이 파일은 발표용 공유본입니다. 숫자는 팀 Radiance 1784 1~28층 평균 일사량 기준이며 웹 검토 도구와 0.05% 안에서 같습니다. 노랑·주황 칸(가정값)을 바꾸면 7~13번 시트가 함께 바뀝니다.
핵심 숫자 | 창 1,000㎡ 기준 순 전력 절감: 내부 반응형 23.0 · 외부 고정 −14.5 · 외부 반응형 36.9 MWh/년 → 탄소 10.6 · −6.7 · 17.0 tCO₂/년 (13_탄소·계절효과 ④)
웹 검토 도구 | emmiart7-png.github.io/bimention-bim-it-teamproject · 사용법과 보고서(인쇄) 구성은 15_웹도구 시트
변경 (2026-10-14) | 1_입력값 위도·경도를 1784 좌표로 정리 (계산에 쓰이지 않는 참고값). 15_웹도구 시트 추가. 계산식 · 숫자는 바뀌지 않음

## 1_입력값
No | 구분 | 입력값 | 값 | 단위 | 설명 / 어디서 오나 | 제공자 | 상태
1 | 위치 | 위도 | 37.3589 | °N | 네이버 1784 (OSM). 웹 · Radiance 와 같은 좌표 (예전 값 37.35936 은 그린팩토리) | 혜연 | 입력 (혜연 자료)
2 | 위치 | 경도 | 127.1052 | °E | 네이버 1784 (OSM). 웹 · Radiance 와 같은 좌표 (예전 값 127.10502 는 그린팩토리) | 혜연 | 입력 (혜연 자료)
3 | 위치 | 대표일 | 춘분 3/21 · 하지 6/21 · 추분 9/23 · 동지 12/21 |  | 혜연은 4일을 제시. 계획서는 3일(하지·춘추분·동지) → 회의에서 확정 | 전원 | 혜연 제안, 확정 필요
4 | 입면 | 분석 입면 방위 |  | ° (방위각) | 북0 동90 남180 서270. 1784 외곽선은 정동서남북에 1° 이내 정렬(OSM) | 전원 | 회의 안건
5 | 입면 | 창(커튼월) 면적 - 루버 설치면 합계 |  | ㎡ | 분석 입면 기준, Revit | 우정 | 루버 설치면 합계 (아래 53~60행)
6 | 입면 | 대표 실 면적 |  | ㎡ | 대표 실 조건표 | 서우 | 미입력
7 | 루버 | 외부 고정 루버 면적 |  | ㎡ | Revit 일람표 | 우정 | 설치면 창 면적 × 루버 면적비
8 | 루버 | 외부 반응형 루버 면적 |  | ㎡ | Revit 일람표 | 우정 | 설치면 창 면적 × 루버 면적비
9 | 루버 | 구동 유닛 수 (외부 반응형) |  | 개 | Revit 일람표 루버 개수 | 우정 | 루버 면적 ÷ 유닛당 면적
10 | 루버 | 내부 반응형 루버 면적 |  | ㎡ | Revit 일람표 (내부 설치 루버) | 우정 | 설치면 창 면적 × 루버 면적비
11 | 공사 | 가설(곤돌라·고소작업) 일수 | 60 | 일 | 외부 설치 가설 일수 (곤돌라·고소작업) | 은미 | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
12 | 공사 | 설계·감리 비율 |  | % (직접공사비) | 단가조사 시트 | 은미 | 단가조사 기준값 연결
13 | 공사 | 예비비 비율 |  | % (직접공사비) | 단가조사 시트 | 은미 | 단가조사 기준값 연결
14 | 경제성 | 전기요금 단가 |  | 원/kWh | 단가조사 시트 기준값 | 은미 | 단가조사 기준값 연결
15 | 경제성 | 전기요금 연 인상률 |  | %/년 | 민감도용 | 은미 | 단가조사 기준값 연결
16 | 경제성 | 루버 수명 |  | 년 | 누적 순이익 기간 | 은미 | 단가조사 기준값 연결
17 | 경제성 | 연 유지관리비율 |  | % (공사비) | 유지비 가정 | 은미 | 단가조사 기준값 연결(외부 고정 루버)
18 | 경제성 | 할인율 (선택) |  | % | 단순 회수기간이면 생략 | 은미 | 결정 필요
19 | 냉방 | 냉방 COP | 3.5 | - | 팀 EnergyPlus 가정 (v9) | 팀 | 팀 v9
20 | 냉방 | 냉방 부하 / 창 일사 (kWh/kWh) | 1.13 | - | 창에 닿는 일사 1 kWh 감소 → 냉방 부하 1.13 kWh 감소. 팀 EnergyPlus 민감도 (1784 9층 서남 모서리 방). 다른 건물은 간이 추정 | 팀 | 팀 v9
21 | 냉방 | 대안별 일사량(연 환산) | 아래 36~39행 (루버 설치면 평균) | kWh/㎡·년 | 혜연 GH 결과(대표일→연간) | 혜연 | 4일차 수령
22 | 조명 | 대안별 조명 사용량 | 아래 40~43행 | kWh/년 | 서우 Honeybee 결과 | 서우 | 4일차 수령
23 | 확장 | 반사광 진행 여부 |  | 예/아니오 | 5일차 아침 판단 | 전원 | 5일차
24 | 운영규칙 | 컷오프(춘분/하지/추분/동지) | 30 / 60 / 45 / 30 | ° | 혜연 팀 가정값. 5_1784운영규칙 시트 참조 | 혜연 | 가정 (±15° 민감도 예정)
25 | 운영규칙 | 최소 태양고도 | 5 | ° | 이 고도 미만이면 열림 | 혜연 | 가정
26 | 운영규칙 | 창면적비 | 40~50 | % | 삼우TV 영상 2:17 (적정 창면적비) | 혜연 | 영상 근거
27 | 운영규칙 | 시간 기준 | UTC+9 |  | 한국 표준시, 일광절약 없음 | 혜연 | 확정
2일차 추가 입력
|  | 단가 배율 (민감도) | 1 | 배수 | 공사비 전체에 곱함 |  | 기본값
|  | 전기요금 배율 (민감도) | 1 | 배수 | 에너지 비용에 곱함 |  | 기본값
|  | 유지비 배율 (민감도) | 1 | 배수 | 유지관리비에 곱함 |  | 기본값
|  | 연 유지관리비율(반응형) |  | % (공사비) | 내부·외부 반응형에 적용 · 단가조사 기준값 연결 |  | 단가조사 기준값 연결
|  | 전동 구동장치 수명 (보호 유리 안 · 실내) |  | 년 | 교체비 반영은 회의 안건 9번(현재 미반영) |  | 단가조사 기준값 연결
|  | 일사량 - 시공 전(일반 통유리) |  | kWh/㎡ (냉방기 6~9월, 1784 1~28층 평균, 창 면적 가중) | 혜연 GH 결과(연 환산) · 동·남·서면 창 면적 가중 평균, 북면 제외 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 일사량 - 내부 반응형 |  | kWh/㎡ (냉방기, 1~28층 평균) = 통유리 − 0.45 × (통유리 − 외부 반응형) | 혜연 GH 결과 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 일사량 - 외부 고정 |  | kWh/㎡ (냉방기 6~9월, 1784 1~28층 평균, 창 면적 가중) | 혜연 GH 결과 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 일사량 - 외부 반응형 |  | kWh/㎡ (냉방기 6~9월, 1784 1~28층 평균, 창 면적 가중) | 혜연 GH 결과 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 조명 사용량 - 시공 전(일반 통유리) | 38000 | kWh/년 | 서우 Honeybee 결과 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 조명 사용량 - 내부 반응형 | 42000 | kWh/년 | 서우 Honeybee 결과 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 조명 사용량 - 외부 고정 | 52000 | kWh/년 | 서우 Honeybee 결과 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 조명 사용량 - 외부 반응형 | 43000 | kWh/년 | 서우 Honeybee 결과 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 차양계수 적용 (1=적용, 0=미적용) | 0 | 스위치 (0: 일사량이 이미 루버를 반영한 Radiance 값이라 끔) | 혜연 일사량이 루버 차폐를 이미 반영했다면 0 (이중계산 방지, 안건 6번) |  | 기본값
|  | 구동 유닛 수 (내부 반응형) | 150 | 개 | Revit 일람표 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 가설 일수 (내부 설치) | 5 | 일 | 내부 시공은 곤돌라 불필요 가정, 고소작업 일수 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 보호 유리 포함 - 외부 반응형 (1=포함) | 1 | 스위치 | 외부 반응형 루버를 보호하는 바깥 유리. 면적은 창 면적 기준 |  | 기본값
|  | 보호 유리 포함 - 외부 고정 (1=포함) | 0 | 스위치 | 고정 루버는 기본적으로 노출 설치 |  | 기본값
주황 = 임시 테스트값(제가 결과가 계산되는지 보려고 넣은 값). 팀원이 실제값을 주면 바로 덮어쓰세요. 이 값으로 나온 결과는 의미가 없습니다.
입면별 창 면적과 루버 설치 여부 (북면은 설치 안 함)
|  | 창 면적 - 동면 | 300 | ㎡ | Revit (우정) |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 창 면적 - 남면 | 400 | ㎡ | Revit (우정) |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 창 면적 - 서면 | 300 | ㎡ | Revit (우정) |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 창 면적 - 북면 | 300 | ㎡ | Revit (우정) · 루버 없음 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 루버 설치 - 동면 (1/0) | 1 | 스위치 |  |  | 기본값
|  | 루버 설치 - 남면 (1/0) | 1 | 스위치 |  |  | 기본값
|  | 루버 설치 - 서면 (1/0) | 1 | 스위치 |  |  | 기본값
|  | 루버 설치 - 북면 (1/0) | 0 | 스위치 | 팀 결정: 북면은 직사광이 거의 없어 설치하지 않음 |  | 기본값
|  | 루버 면적 / 창 면적 비 | 0.9 | 배수 | 가정 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 구동 유닛 1개당 루버 면적 | 6 | ㎡/개 | 가정 |  | 임시 테스트값 (실제값으로 교체)
|  | 전동 구동장치 수명 (바깥 노출) |  | 년 | 보호 유리가 없을 때 (외부 반응형) | 은미 | 가정
|  | 보호 유리 청소·점검 비율 |  | % (유리값/년) | 보호 유리를 넣을 때만 | 은미 | 가정

## 2_단가조사
No | 구분 | 항목 | 단위 | 최소 | 기준 | 최대 | 출처 (문서명·URL·날짜) | 어디서 찾나 (조사 힌트) | 상태
1 | ① 자재 | 알루미늄 외부 루버 자재 | 원/㎡ | 150000 | 250000 | 400000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 확인하려면: 시공업체 견적, 나라장터 가격정보, 물가정보 자재가격 | 추정
2 | ① 자재 | 고정 루버 지지 프레임·부속 | 원/㎡ | 40000 | 70000 | 120000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 위와 동일(루버 단가에 포함인지 확인) | 추정
3 | ② 구동·제어 | 구동 유닛(모터·액추에이터) | 원/유닛 | 300000 | 600000 | 1200000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 제조사/대리점 견적. 공개 자료 거의 없음 | 추정
4 | ② 구동·제어 | 센서·제어 시스템(BMS 연동) | 원/식 | 10000000 | 30000000 | 60000000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 분석 입면 1개 기준 가정 | 추정
5 | ③ 설치 | 루버 설치 시공 단가 | 원/㎡ | 80000 | 130000 | 200000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 건설공사 표준품셈, 시공업체 견적 | 추정
6 | ④ 가설·장비 | 곤돌라 임대·설치 | 원/일 | 400000 | 700000 | 1000000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 임대업체 견적 | 추정
7 | ④ 가설·장비 | 고소작업차 | 원/일 | 400000 | 600000 | 900000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 임대업체 견적 | 추정
8 | ⑤ 간접 | 설계·감리비 | % (직접공사비) | 5 | 8 | 12 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 건축사 대가기준 등 요율 확인 | 추정
9 | ⑤ 간접 | 예비비 | % (직접공사비) | 3 | 5 | 10 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) |  | 추정
10 | 운영 | 연 유지관리비율(고정 루버, 루버 시스템비 대비) | % (날·프레임·설치비) | 0.5 | 1 | 2 | 일반 건물 연 유지비 2~4%(재조달가 대비)의 낮은 쪽 — 움직이는 부분 없음 (가정) |  | 추정
11 | 운영 | 연 유지관리비율(반응형 루버, 루버 시스템비 대비) | % (날·프레임·구동·설치비) | 2 | 3 | 4 | 일반 건물 연 유지비 2~4%(재조달가 대비, 상업 건물 가이드라인)의 중간 (가정) | 모터·센서 점검·교체 포함 가정, 고정보다 높게 | 추정
12 | 운영 | 루버 수명(고정) | 년 | 25 | 30 | 40 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 알루미늄 외장재 내구연한 | 추정
13 | 운영 | 전동 구동장치 수명 (보호 유리 안 · 실내) | 년 | 7 | 10 | 15 | 제조사 모터 보증 실내 10년 참고 (가정) | 수명 중 교체비 반영 여부는 회의 안건 9번 | 추정
14 | 전기요금 | 전기요금 단가 | 원/kWh | 130 | 150 | 170 | 최대값 170: 증권사 리포트의 산업용 평균 보도(2025 4Q)·참고. 최소·기준은 추정 | 한전 사이버지점 요금표로 확인 가능. 건물 계약종별(일반용/산업용) 결정 필요 | 일부 참고
15 | 전기요금 | 전기요금 연 인상률 | %/년 | 2 | 4 | 6 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) |  | 추정
16 | ① 자재(내부) | 내부 반응형 루버 자재 | 원/㎡ | 200000 | 350000 | 600000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 내부 설치형 전동 루버(그린팩토리형) 가정. 제조사 견적 필요 | 추정
17 | ③ 설치(내부) | 내부 루버 설치 시공 단가 | 원/㎡ | 60000 | 100000 | 160000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 비계·곤돌라 없이 내부에서 시공한다고 가정 | 추정
18 | ⑥ 소프트웨어 | 수동 작동 앱 개발비 (앱+서버, 1회) | 원/식 | 20000000 | 40000000 | 80000000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 반응형 루버를 수동으로도 조작하는 앱. 개발사 견적 필요 | 추정
19 | ⑥ 소프트웨어 | 앱 연 운영·유지 (서버·업데이트) | 원/년 | 2000000 | 4000000 | 8000000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 서버, 보안 업데이트, 문의 대응 포함 가정 | 추정
20 | ⑦ 보호 유리 | 외부 루버 보호 유리 (외측 유리 스킨, 프레임 포함) | 원/㎡ | 350000 | 500000 | 800000 | 추정 (근거 없음, 학원 프로젝트 가정) | 외부 루버를 바람·비·오염으로부터 보호하는 바깥 유리. 1784의 바깥 저반사 유리와 같은 개념. 견적 필요 | 추정
| 메모 | 반응형(전동) 외부 루버는 공개 단가가 거의 없습니다. 표의 모든 숫자는 근거 없는 추정입니다(학원 프로젝트 가정). 실제 견적을 얻으면 숫자와 출처를 교체하고 상태를 바꾸세요. 민감도(±30%)에서 결론이 유지되는지 보완합니다.
21 | 운영 | 전동 구동장치 수명 (바깥 노출) | 년 | 3 | 5 | 8 | 제조사 모터 보증 실외 5년 참고 (가정)
22 | 운영 | 보호 유리 청소·점검 | % (유리값/년) | 0.5 | 1 | 2 | 추정 (가정)

## 3_차폐·냉방환산
냉방 환산 방법 (간이)
① 일사 취득열(kWh/년) = 입사 일사량(kWh/㎡·년) × 창 면적(㎡) × 유리 SHGC × 차양계수
② 냉방 전력(kWh/년) = 일사 취득열 ÷ COP ③ 냉방 전기요금(원/년) = 냉방 전력 × 전기요금 단가
※ 정밀 시뮬레이션이 아니라 세 대안을 같은 방식으로 비교하는 상대 비교입니다.
대안 | 차양계수 최소 | 차양계수 기준 | 차양계수 최대 | 출처 / 비고 | 상태
시공 전 (일반 통유리) | 1 | 1 | 1 | [참고 범위·미검증] 내부 블라인드가 외부 장치보다 차폐가 약하다는 순서는 일반적이나 수치는 문헌(ASHRAE, KS L 9107, 국내 외부차양 실측 논문)에서 확인해 교체 | 참고값
내부 반응형 루버 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | [참고 범위·미검증] 내부 블라인드가 외부 장치보다 차폐가 약하다는 순서는 일반적이나 수치는 문헌(ASHRAE, KS L 9107, 국내 외부차양 실측 논문)에서 확인해 교체 | 참고값
외부 고정 루버 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | [참고 범위·미검증] 내부 블라인드가 외부 장치보다 차폐가 약하다는 순서는 일반적이나 수치는 문헌(ASHRAE, KS L 9107, 국내 외부차양 실측 논문)에서 확인해 교체 | 참고값
외부 반응형 루버 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | [참고 범위·미검증] 내부 블라인드가 외부 장치보다 차폐가 약하다는 순서는 일반적이나 수치는 문헌(ASHRAE, KS L 9107, 국내 외부차양 실측 논문)에서 확인해 교체 | 참고값
이중계산 주의 |  |  |  | 혜연의 일사량이 루버 기하까지 반영한 값이면 차양계수를 또 곱하면 이중계산입니다. 결정회의 안건 6번에서 정의하세요.
※ 실제 계산은 8_시공전후 시트에서 이 차양계수 표(기준 열)를 가져다 씁니다.

## 4_결정회의안건
No | 안건 | 논의할 것 / 제안안 | 필요 자료 | 담당 | 결정 결과
1 | 입력값 목록 | 1_입력값 시트 항목이 빠짐없는지, 누가 어떤 값을 언제 주는지 확인 | 1_입력값 시트 | 은미 진행
2 | 분석 입면 | 그린팩토리에서 어느 입면(방위)을 분석할지. 일사가 뚜렷한 입면 권장. 범용 시연에서 동·남·서향으로 돌릴 수 있는 직사각형 입면인지도 확인 | 입면 사진, 배치도 | 우정·혜연
3 | 대표 실 | 분석 입면에 면한 사무 공간 1개, 창측·중간·안쪽 3구역 | 실 면적, 층고 | 서우
4 | 대표일 3개 vs 4개 | 계획서는 3일(하지·춘추분·동지)인데 혜연은 춘분 3/21·하지 6/21·추분 9/23·동지 12/21 4일로 계산함 → 4일로 갈지 확정, 연간 환산 가중치(각 대표일이 약 3개월 대표) 정의 | 가중치 합의 | 혜연·서우
5 | 대안 4개 정의 | 시공 전(일반 통유리) / 내부 반응형(그린팩토리형) / 외부 고정(고정 각도, 루버 간격·깊이) / 외부 반응형(1784 규칙). 고정 각도 기준이 정해져야 물량이 나옴. 내부 반응형의 공사비를 신설 기준으로 잡을지 확인 | 1784 모듈 치수, 루버 패밀리 | 우정·혜연
6 | 차양계수 이중계산 방지 | 혜연의 일사량이 루버 차폐를 이미 반영하는지, 차양계수는 무엇에만 적용할지 | 3_차폐·냉방환산 시트 | 혜연·은미
7 | 데이터 전달 형식 | 파일 하나에 주인 한 명, 파일 사이는 CSV. 열 이름·단위(예: kWh/㎡·년), 파일명 규칙, 전달 시점(3일 저녁 관통) | 샘플 CSV | 전원
8 | 전기요금 계약종별 | 대상 건물을 일반용/산업용 중 무엇으로 볼지 결정 → 단가 근거 | 한전 요금표 | 은미
9 | 경제성 지표 정의 | 회수기간 = 총공사비 ÷ 연 순절감액(단순) / 할인율 사용 여부 / 수명 기간 / 전동 장치 교체비 반영 여부 | - | 은미
10 | 일정·판단 규칙 | 스탠드업 시간·장소. 3일 저녁 Unity 기준(모델이 열리고 태양을 날짜·시각으로 움직일 수 있나), 5일 아침 반사광 기준(4일차까지 세 대안 경제성 표가 나왔나) | - | 전원

## 5_1784운영규칙
1784 개폐 시각 (혜연 · 검증용 가정 시나리오 v1, 2026.10.06)
규칙: 태양 방위와 입면 정면의 방위차가 컷오프 이하이고 태양 고도 5° 이상이면 닫고, 아니면 연다. 공개 자료에 방위별 개폐 시각이 없어 태양 위치로 계산한 가정이다.
위치 37.35888°N 127.10518°E (1784, OSM) · 한국 표준시 UTC+9 · 컷오프는 표준·1784 자료가 아닌 팀 가정(±15° 민감도 예정)
대표일 | 날짜 | 컷오프(°) | 입면 | 입면방위각 | 닫힘 시작 | 닫힘 종료 | 상태 | 일출 | 일몰 | 정오 고도(°) | 닫힘 시간(h)
춘분 | 3/21 | 30 | 동 | 90 | 07:06 | 09:34 | 닫힘 | 06:40 | 18:40 | 52.6
춘분 | 3/21 | 30 | 남 | 180 | 11:23 | 13:57 | 닫힘 | 06:40 | 18:40 | 52.6
춘분 | 3/21 | 30 | 서 | 270 | 15:46 | 18:15 | 닫힘 | 06:40 | 18:40 | 52.6
춘분 | 3/21 | 30 | 북 | 0 |  |  | 종일 열림 | 06:40 | 18:40 | 52.6
하지 | 6/21 | 60 | 동 | 90 | 05:44 | 11:59 | 닫힘 | 05:16 | 19:51 | 76.1
하지 | 6/21 | 60 | 남 | 180 | 11:05 | 14:02 | 닫힘 | 05:16 | 19:51 | 76.1
하지 | 6/21 | 60 | 서 | 270 | 13:07 | 19:22 | 닫힘 | 05:16 | 19:51 | 76.1
하지 | 6/21 | 60 | 북 | 0 |  |  | 종일 열림 | 05:16 | 19:51 | 76.1
추분 | 9/23 | 45 | 동 | 90 | 06:49 | 10:20 | 닫힘 | 06:23 | 18:25 | 52.9
추분 | 9/23 | 45 | 남 | 180 | 10:20 | 14:29 | 닫힘 | 06:23 | 18:25 | 52.9
추분 | 9/23 | 45 | 서 | 270 | 14:29 | 18:00 | 닫힘 | 06:23 | 18:25 | 52.9
추분 | 9/23 | 45 | 북 | 0 |  |  | 종일 열림 | 06:23 | 18:25 | 52.9
동지 | 12/21 | 30 | 동 | 90 |  |  | 종일 열림 | 07:47 | 17:13 | 29.2
동지 | 12/21 | 30 | 남 | 180 | 10:29 | 14:30 | 닫힘 | 07:47 | 17:13 | 29.2
동지 | 12/21 | 30 | 서 | 270 |  |  | 종일 열림 | 07:47 | 17:13 | 29.2
동지 | 12/21 | 30 | 북 | 0 |  |  | 종일 열림 | 07:47 | 17:13 | 29.2
근거 · 한계
삼우TV 영상 2:17 - 적정 창면적비 40~50%
삼우TV 영상 4:16 - 루버를 열면 창면적비 최대, 닫으면 창면적 축소 효과
삼우TV 영상 11:19 - 동서남북 4방향별 수직 루버 타공률이 다름
건축사신문, heyPOP 등 기사 - 방위별 개폐 수치 없음(혜연 확인)
컷오프·최소 고도는 팀 가정값. 흐린 날, 주변 건물 그림자, 조도는 반영하지 않음
입면 방위는 지도 기준이라 우정 모델과 대조 필요

## 6_태양궤적(혜연)
대표일 | 날짜 | hoy | 시각 | 고도 | 방위 | 벡터X_동 | 벡터Y_북 | 벡터Z_위 | 컷오프 | 동면 | 남면 | 서면 | 북면
춘분 | 3/21 | 1902.67 | 06:40 | 0 | 90.2 | 1 | -0.0034 | 0.0001 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1902.83 | 06:50 | 1.99 | 91.71 | 0.9989 | -0.0299 | 0.0348 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1903 | 07:00 | 3.98 | 93.23 | 0.996 | -0.0563 | 0.0694 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1903.17 | 07:10 | 5.97 | 94.76 | 0.9912 | -0.0825 | 0.1039 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1903.33 | 07:20 | 7.95 | 96.3 | 0.9844 | -0.1087 | 0.1382 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1903.5 | 07:30 | 9.92 | 97.85 | 0.9758 | -0.1346 | 0.1723 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1903.67 | 07:40 | 11.89 | 99.43 | 0.9653 | -0.1603 | 0.206 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1903.83 | 07:50 | 13.84 | 101.02 | 0.953 | -0.1856 | 0.2393 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1904 | 08:00 | 15.79 | 102.64 | 0.9389 | -0.2106 | 0.2721 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1904.17 | 08:10 | 17.73 | 104.3 | 0.923 | -0.2353 | 0.3045 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1904.33 | 08:20 | 19.65 | 105.99 | 0.9054 | -0.2594 | 0.3362 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1904.5 | 08:30 | 21.55 | 107.72 | 0.886 | -0.2831 | 0.3673 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1904.67 | 08:40 | 23.43 | 109.5 | 0.8649 | -0.3063 | 0.3977 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1904.83 | 08:50 | 25.3 | 111.33 | 0.8422 | -0.3288 | 0.4273 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1905 | 09:00 | 27.14 | 113.22 | 0.8178 | -0.3508 | 0.4562 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1905.17 | 09:10 | 28.96 | 115.16 | 0.792 | -0.3721 | 0.4841 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1905.33 | 09:20 | 30.74 | 117.18 | 0.7646 | -0.3926 | 0.5112 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1905.5 | 09:30 | 32.49 | 119.28 | 0.7357 | -0.4125 | 0.5372 | 30 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1905.67 | 09:40 | 34.21 | 121.45 | 0.7055 | -0.4315 | 0.5622 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1905.83 | 09:50 | 35.89 | 123.72 | 0.6739 | -0.4497 | 0.5862 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1906 | 10:00 | 37.52 | 126.08 | 0.641 | -0.4671 | 0.609 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1906.17 | 10:10 | 39.1 | 128.55 | 0.6069 | -0.4836 | 0.6307 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1906.33 | 10:20 | 40.63 | 131.13 | 0.5716 | -0.4992 | 0.6512 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1906.5 | 10:30 | 42.1 | 133.83 | 0.5353 | -0.5138 | 0.6704 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1906.67 | 10:40 | 43.5 | 136.65 | 0.4979 | -0.5274 | 0.6884 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1906.83 | 10:50 | 44.83 | 139.6 | 0.4596 | -0.5401 | 0.705 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1907 | 11:00 | 46.08 | 142.69 | 0.4204 | -0.5517 | 0.7203 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1907.17 | 11:10 | 47.24 | 145.92 | 0.3805 | -0.5623 | 0.7342 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1907.33 | 11:20 | 48.31 | 149.28 | 0.3397 | -0.5718 | 0.7468 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1907.5 | 11:30 | 49.28 | 152.78 | 0.2984 | -0.5802 | 0.7579 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1907.67 | 11:40 | 50.13 | 156.42 | 0.2565 | -0.5875 | 0.7675 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1907.83 | 11:50 | 50.87 | 160.17 | 0.2141 | -0.5937 | 0.7757 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1908 | 12:00 | 51.48 | 164.04 | 0.1712 | -0.5988 | 0.7824 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1908.17 | 12:10 | 51.96 | 168 | 0.1281 | -0.6027 | 0.7876 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1908.33 | 12:20 | 52.31 | 172.04 | 0.0847 | -0.6055 | 0.7914 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1908.5 | 12:30 | 52.52 | 176.12 | 0.0411 | -0.6071 | 0.7936 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1908.67 | 12:40 | 52.59 | 180.24 | -0.0025 | -0.6076 | 0.7943 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1908.83 | 12:50 | 52.51 | 184.35 | -0.0461 | -0.6069 | 0.7935 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1909 | 13:00 | 52.29 | 188.43 | -0.0897 | -0.605 | 0.7911 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1909.17 | 13:10 | 51.93 | 192.46 | -0.133 | -0.6021 | 0.7873 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1909.33 | 13:20 | 51.44 | 196.41 | -0.1761 | -0.5979 | 0.782 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1909.5 | 13:30 | 50.82 | 200.27 | -0.2189 | -0.5927 | 0.7751 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1909.67 | 13:40 | 50.07 | 204.02 | -0.2613 | -0.5863 | 0.7668 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1909.83 | 13:50 | 49.21 | 207.65 | -0.3031 | -0.5787 | 0.7571 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1910 | 14:00 | 48.23 | 211.14 | -0.3444 | -0.5701 | 0.7459 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1910.17 | 14:10 | 47.16 | 214.49 | -0.3851 | -0.5604 | 0.7332 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1910.33 | 14:20 | 45.99 | 217.71 | -0.425 | -0.5497 | 0.7192 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1910.5 | 14:30 | 44.73 | 220.79 | -0.464 | -0.5379 | 0.7038 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1910.67 | 14:40 | 43.4 | 223.73 | -0.5023 | -0.525 | 0.6871 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1910.83 | 14:50 | 41.99 | 226.54 | -0.5395 | -0.5112 | 0.669 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1911 | 15:00 | 40.52 | 229.23 | -0.5757 | -0.4964 | 0.6497 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1911.17 | 15:10 | 38.99 | 231.8 | -0.6108 | -0.4806 | 0.6292 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1911.33 | 15:20 | 37.4 | 234.26 | -0.6448 | -0.464 | 0.6074 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1911.5 | 15:30 | 35.77 | 236.62 | -0.6775 | -0.4464 | 0.5845 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1911.67 | 15:40 | 34.09 | 238.88 | -0.709 | -0.428 | 0.5605 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1911.83 | 15:50 | 32.37 | 241.05 | -0.7391 | -0.4088 | 0.5354 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1912 | 16:00 | 30.62 | 243.14 | -0.7678 | -0.3888 | 0.5093 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1912.17 | 16:10 | 28.83 | 245.16 | -0.795 | -0.3681 | 0.4822 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1912.33 | 16:20 | 27.01 | 247.1 | -0.8207 | -0.3466 | 0.4542 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1912.5 | 16:30 | 25.17 | 248.99 | -0.8448 | -0.3245 | 0.4253 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1912.67 | 16:40 | 23.31 | 250.81 | -0.8674 | -0.3018 | 0.3957 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1912.83 | 16:50 | 21.42 | 252.59 | -0.8883 | -0.2785 | 0.3652 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1913 | 17:00 | 19.52 | 254.32 | -0.9075 | -0.2547 | 0.3341 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1913.17 | 17:10 | 17.6 | 256.01 | -0.9249 | -0.2304 | 0.3024 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1913.33 | 17:20 | 15.67 | 257.67 | -0.9406 | -0.2057 | 0.27 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1913.5 | 17:30 | 13.72 | 259.29 | -0.9545 | -0.1805 | 0.2372 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1913.67 | 17:40 | 11.76 | 260.89 | -0.9666 | -0.155 | 0.2039 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1913.83 | 17:50 | 9.8 | 262.46 | -0.9769 | -0.1293 | 0.1702 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1914 | 18:00 | 7.83 | 264.02 | -0.9853 | -0.1032 | 0.1362 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1914.17 | 18:10 | 5.85 | 265.56 | -0.9918 | -0.077 | 0.1019 | 30 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
춘분 | 3/21 | 1914.33 | 18:20 | 3.87 | 267.09 | -0.9964 | -0.0507 | 0.0675 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
춘분 | 3/21 | 1914.5 | 18:30 | 1.88 | 268.61 | -0.9992 | -0.0242 | 0.0329 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4109.33 | 05:20 | 0.78 | 60.64 | 0.8715 | 0.4903 | 0.0136 | 60 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4109.5 | 05:30 | 2.52 | 62.13 | 0.8831 | 0.4671 | 0.044 | 60 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4109.67 | 05:40 | 4.29 | 63.59 | 0.8931 | 0.4435 | 0.0748 | 60 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4109.83 | 05:50 | 6.08 | 65.03 | 0.9014 | 0.4198 | 0.1059 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4110 | 06:00 | 7.89 | 66.45 | 0.908 | 0.3958 | 0.1373 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4110.17 | 06:10 | 9.72 | 67.84 | 0.9128 | 0.3717 | 0.1689 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4110.33 | 06:20 | 11.57 | 69.22 | 0.916 | 0.3475 | 0.2006 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4110.5 | 06:30 | 13.44 | 70.59 | 0.9173 | 0.3233 | 0.2324 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4110.67 | 06:40 | 15.32 | 71.94 | 0.917 | 0.299 | 0.2642 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4110.83 | 06:50 | 17.22 | 73.29 | 0.9148 | 0.2747 | 0.296 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4111 | 07:00 | 19.12 | 74.62 | 0.911 | 0.2506 | 0.3276 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4111.17 | 07:10 | 21.05 | 75.95 | 0.9054 | 0.2265 | 0.3591 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4111.33 | 07:20 | 22.98 | 77.29 | 0.8981 | 0.2026 | 0.3904 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4111.5 | 07:30 | 24.92 | 78.62 | 0.889 | 0.179 | 0.4214 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4111.67 | 07:40 | 26.87 | 79.96 | 0.8783 | 0.1556 | 0.452 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4111.83 | 07:50 | 28.83 | 81.3 | 0.8659 | 0.1325 | 0.4823 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4112 | 08:00 | 30.8 | 82.66 | 0.8519 | 0.1097 | 0.5121 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4112.17 | 08:10 | 32.78 | 84.03 | 0.8362 | 0.0874 | 0.5414 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4112.33 | 08:20 | 34.75 | 85.43 | 0.819 | 0.0655 | 0.5701 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4112.5 | 08:30 | 36.74 | 86.85 | 0.8002 | 0.0441 | 0.5981 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4112.67 | 08:40 | 38.72 | 88.3 | 0.7799 | 0.0231 | 0.6255 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4112.83 | 08:50 | 40.71 | 89.79 | 0.758 | 0.0028 | 0.6522 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4113 | 09:00 | 42.69 | 91.32 | 0.7348 | -0.017 | 0.6781 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4113.17 | 09:10 | 44.68 | 92.91 | 0.7101 | -0.0361 | 0.7031 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4113.33 | 09:20 | 46.66 | 94.56 | 0.6841 | -0.0546 | 0.7273 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4113.5 | 09:30 | 48.64 | 96.28 | 0.6568 | -0.0723 | 0.7506 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4113.67 | 09:40 | 50.61 | 98.09 | 0.6283 | -0.0893 | 0.7729 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4113.83 | 09:50 | 52.57 | 100 | 0.5985 | -0.1056 | 0.7941 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4114 | 10:00 | 54.52 | 102.03 | 0.5676 | -0.121 | 0.8144 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4114.17 | 10:10 | 56.46 | 104.21 | 0.5356 | -0.1356 | 0.8335 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4114.33 | 10:20 | 58.37 | 106.55 | 0.5026 | -0.1494 | 0.8515 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4114.5 | 10:30 | 60.27 | 109.09 | 0.4687 | -0.1622 | 0.8683 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4114.67 | 10:40 | 62.13 | 111.87 | 0.4339 | -0.1742 | 0.884 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4114.83 | 10:50 | 63.95 | 114.94 | 0.3982 | -0.1852 | 0.8984 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4115 | 11:00 | 65.73 | 118.36 | 0.3618 | -0.1952 | 0.9116 | 60 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4115.17 | 11:10 | 67.44 | 122.19 | 0.3247 | -0.2043 | 0.9235 | 60 | 닫힘 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4115.33 | 11:20 | 69.08 | 126.51 | 0.2869 | -0.2124 | 0.9341 | 60 | 닫힘 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4115.5 | 11:30 | 70.63 | 131.44 | 0.2486 | -0.2195 | 0.9434 | 60 | 닫힘 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4115.67 | 11:40 | 72.05 | 137.06 | 0.2099 | -0.2256 | 0.9513 | 60 | 닫힘 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4115.83 | 11:50 | 73.32 | 143.48 | 0.1707 | -0.2306 | 0.9579 | 60 | 닫힘 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4116 | 12:00 | 74.4 | 150.77 | 0.1313 | -0.2346 | 0.9632 | 60 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4116.17 | 12:10 | 75.25 | 158.92 | 0.0915 | -0.2376 | 0.967 | 60 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4116.33 | 12:20 | 75.82 | 167.83 | 0.0517 | -0.2395 | 0.9695 | 60 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4116.5 | 12:30 | 76.08 | 177.22 | 0.0117 | -0.2403 | 0.9706 | 60 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4116.67 | 12:40 | 76.01 | 186.74 | -0.0284 | -0.2401 | 0.9703 | 60 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4116.83 | 12:50 | 75.62 | 195.97 | -0.0683 | -0.2388 | 0.9687 | 60 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4117 | 13:00 | 74.93 | 204.58 | -0.1082 | -0.2365 | 0.9656 | 60 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4117.17 | 13:10 | 73.98 | 212.38 | -0.1478 | -0.2331 | 0.9612 | 60 | 열림 | 닫힘 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4117.33 | 13:20 | 72.82 | 219.3 | -0.1871 | -0.2286 | 0.9554 | 60 | 열림 | 닫힘 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4117.5 | 13:30 | 71.48 | 225.38 | -0.2261 | -0.2232 | 0.9482 | 60 | 열림 | 닫힘 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4117.67 | 13:40 | 70 | 230.7 | -0.2647 | -0.2167 | 0.9397 | 60 | 열림 | 닫힘 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4117.83 | 13:50 | 68.41 | 235.36 | -0.3027 | -0.2092 | 0.9298 | 60 | 열림 | 닫힘 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4118 | 14:00 | 66.74 | 239.47 | -0.3402 | -0.2006 | 0.9187 | 60 | 열림 | 닫힘 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4118.17 | 14:10 | 64.99 | 243.12 | -0.3771 | -0.1911 | 0.9063 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4118.33 | 14:20 | 63.2 | 246.38 | -0.4132 | -0.1807 | 0.8926 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4118.5 | 14:30 | 61.36 | 249.32 | -0.4485 | -0.1693 | 0.8776 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4118.67 | 14:40 | 59.48 | 252 | -0.483 | -0.1569 | 0.8615 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4118.83 | 14:50 | 57.58 | 254.45 | -0.5165 | -0.1437 | 0.8441 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4119 | 15:00 | 55.65 | 256.72 | -0.5491 | -0.1296 | 0.8256 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4119.17 | 15:10 | 53.71 | 258.83 | -0.5806 | -0.1146 | 0.8061 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4119.33 | 15:20 | 51.76 | 260.81 | -0.6111 | -0.0989 | 0.7854 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4119.5 | 15:30 | 49.79 | 262.68 | -0.6403 | -0.0823 | 0.7637 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4119.67 | 15:40 | 47.82 | 264.45 | -0.6684 | -0.065 | 0.741 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4119.83 | 15:50 | 45.84 | 266.14 | -0.6951 | -0.0469 | 0.7174 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4120 | 16:00 | 43.85 | 267.76 | -0.7206 | -0.0282 | 0.6928 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4120.17 | 16:10 | 41.87 | 269.32 | -0.7447 | -0.0088 | 0.6674 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4120.33 | 16:20 | 39.88 | 270.84 | -0.7673 | 0.0112 | 0.6412 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4120.5 | 16:30 | 37.89 | 272.31 | -0.7885 | 0.0318 | 0.6142 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4120.67 | 16:40 | 35.91 | 273.75 | -0.8082 | 0.053 | 0.5865 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4120.83 | 16:50 | 33.93 | 275.16 | -0.8264 | 0.0746 | 0.5582 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4121 | 17:00 | 31.95 | 276.54 | -0.843 | 0.0967 | 0.5292 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4121.17 | 17:10 | 29.98 | 277.91 | -0.8579 | 0.1192 | 0.4997 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4121.33 | 17:20 | 28.02 | 279.26 | -0.8713 | 0.1421 | 0.4697 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4121.5 | 17:30 | 26.06 | 280.61 | -0.883 | 0.1653 | 0.4393 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4121.67 | 17:40 | 24.11 | 281.94 | -0.893 | 0.1889 | 0.4085 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4121.83 | 17:50 | 22.17 | 283.27 | -0.9013 | 0.2126 | 0.3774 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4122 | 18:00 | 20.24 | 284.6 | -0.9079 | 0.2366 | 0.346 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4122.17 | 18:10 | 18.33 | 285.94 | -0.9128 | 0.2607 | 0.3145 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4122.33 | 18:20 | 16.42 | 287.28 | -0.9159 | 0.2849 | 0.2827 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4122.5 | 18:30 | 14.53 | 288.62 | -0.9173 | 0.3092 | 0.251 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4122.67 | 18:40 | 12.66 | 289.98 | -0.917 | 0.3334 | 0.2191 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4122.83 | 18:50 | 10.8 | 291.35 | -0.9149 | 0.3577 | 0.1874 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4123 | 19:00 | 8.96 | 292.74 | -0.911 | 0.3819 | 0.1557 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4123.17 | 19:10 | 7.14 | 294.15 | -0.9054 | 0.4059 | 0.1242 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4123.33 | 19:20 | 5.33 | 295.57 | -0.8981 | 0.4298 | 0.0929 | 60 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
하지 | 6/21 | 4123.5 | 19:30 | 3.55 | 297.02 | -0.8891 | 0.4534 | 0.062 | 60 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4123.67 | 19:40 | 1.79 | 298.49 | -0.8784 | 0.4768 | 0.0313 | 60 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
하지 | 6/21 | 4123.83 | 19:50 | 0.06 | 300 | -0.8661 | 0.4999 | 0.001 | 60 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6366.5 | 06:30 | 1.39 | 90.64 | 0.9996 | -0.0111 | 0.0243 | 45 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6366.67 | 06:40 | 3.38 | 92.16 | 0.9976 | -0.0376 | 0.0589 | 45 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6366.83 | 06:50 | 5.36 | 93.69 | 0.9936 | -0.064 | 0.0934 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6367 | 07:00 | 7.34 | 95.22 | 0.9877 | -0.0903 | 0.1278 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6367.17 | 07:10 | 9.32 | 96.77 | 0.9799 | -0.1164 | 0.1619 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6367.33 | 07:20 | 11.29 | 98.34 | 0.9703 | -0.1423 | 0.1957 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6367.5 | 07:30 | 13.25 | 99.93 | 0.9588 | -0.1679 | 0.2291 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6367.67 | 07:40 | 15.2 | 101.54 | 0.9455 | -0.1931 | 0.2621 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6367.83 | 07:50 | 17.14 | 103.19 | 0.9304 | -0.218 | 0.2947 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6368 | 08:00 | 19.06 | 104.86 | 0.9135 | -0.2425 | 0.3266 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6368.17 | 08:10 | 20.97 | 106.58 | 0.8949 | -0.2664 | 0.358 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6368.33 | 08:20 | 22.87 | 108.34 | 0.8746 | -0.2899 | 0.3886 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6368.5 | 08:30 | 24.74 | 110.15 | 0.8526 | -0.3128 | 0.4186 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6368.67 | 08:40 | 26.6 | 112.01 | 0.829 | -0.3351 | 0.4477 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6368.83 | 08:50 | 28.42 | 113.94 | 0.8038 | -0.3568 | 0.476 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6369 | 09:00 | 30.23 | 115.93 | 0.7771 | -0.3778 | 0.5034 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6369.17 | 09:10 | 32 | 117.99 | 0.7489 | -0.398 | 0.5298 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6369.33 | 09:20 | 33.73 | 120.13 | 0.7193 | -0.4175 | 0.5553 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6369.5 | 09:30 | 35.43 | 122.36 | 0.6883 | -0.4362 | 0.5797 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6369.67 | 09:40 | 37.08 | 124.69 | 0.656 | -0.454 | 0.603 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6369.83 | 09:50 | 38.69 | 127.12 | 0.6224 | -0.471 | 0.6251 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6370 | 10:00 | 40.25 | 129.65 | 0.5877 | -0.4871 | 0.6461 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6370.17 | 10:10 | 41.75 | 132.3 | 0.5518 | -0.5022 | 0.6658 | 45 | 닫힘 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6370.33 | 10:20 | 43.18 | 135.08 | 0.5149 | -0.5164 | 0.6843 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6370.5 | 10:30 | 44.55 | 137.99 | 0.477 | -0.5295 | 0.7015 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6370.67 | 10:40 | 45.83 | 141.03 | 0.4382 | -0.5417 | 0.7173 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6370.83 | 10:50 | 47.04 | 144.21 | 0.3986 | -0.5528 | 0.7318 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6371 | 11:00 | 48.15 | 147.53 | 0.3582 | -0.5629 | 0.7449 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6371.17 | 11:10 | 49.17 | 150.99 | 0.3171 | -0.5718 | 0.7566 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6371.33 | 11:20 | 50.07 | 154.59 | 0.2754 | -0.5797 | 0.7669 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6371.5 | 11:30 | 50.86 | 158.32 | 0.2332 | -0.5865 | 0.7756 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6371.67 | 11:40 | 51.53 | 162.16 | 0.1906 | -0.5922 | 0.783 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6371.83 | 11:50 | 52.07 | 166.11 | 0.1475 | -0.5967 | 0.7888 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6372 | 12:00 | 52.48 | 170.14 | 0.1043 | -0.6 | 0.7931 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6372.17 | 12:10 | 52.75 | 174.24 | 0.0608 | -0.6023 | 0.796 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6372.33 | 12:20 | 52.87 | 178.37 | 0.0172 | -0.6033 | 0.7973 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6372.5 | 12:30 | 52.86 | 182.51 | -0.0265 | -0.6032 | 0.7971 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6372.67 | 12:40 | 52.69 | 186.64 | -0.0701 | -0.602 | 0.7954 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6372.83 | 12:50 | 52.39 | 190.72 | -0.1135 | -0.5996 | 0.7922 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6373 | 13:00 | 51.95 | 194.74 | -0.1568 | -0.5961 | 0.7875 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6373.17 | 13:10 | 51.38 | 198.66 | -0.1997 | -0.5914 | 0.7813 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6373.33 | 13:20 | 50.68 | 202.48 | -0.2423 | -0.5856 | 0.7736 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6373.5 | 13:30 | 49.85 | 206.17 | -0.2844 | -0.5786 | 0.7644 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6373.67 | 13:40 | 48.92 | 209.74 | -0.3259 | -0.5706 | 0.7538 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6373.83 | 13:50 | 47.88 | 213.16 | -0.3669 | -0.5615 | 0.7417 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6374 | 14:00 | 46.74 | 216.45 | -0.4071 | -0.5512 | 0.7283 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6374.17 | 14:10 | 45.52 | 219.59 | -0.4466 | -0.54 | 0.7134 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6374.33 | 14:20 | 44.21 | 222.6 | -0.4852 | -0.5277 | 0.6973 | 45 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6374.5 | 14:30 | 42.82 | 225.47 | -0.5229 | -0.5144 | 0.6797 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6374.67 | 14:40 | 41.37 | 228.21 | -0.5596 | -0.5001 | 0.6609 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6374.83 | 14:50 | 39.86 | 230.84 | -0.5952 | -0.4848 | 0.6409 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6375 | 15:00 | 38.29 | 233.34 | -0.6297 | -0.4686 | 0.6196 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6375.17 | 15:10 | 36.67 | 235.74 | -0.663 | -0.4515 | 0.5971 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6375.33 | 15:20 | 35 | 238.04 | -0.695 | -0.4336 | 0.5736 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6375.5 | 15:30 | 33.29 | 240.25 | -0.7257 | -0.4148 | 0.5489 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6375.67 | 15:40 | 31.54 | 242.37 | -0.755 | -0.3952 | 0.5232 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6375.83 | 15:50 | 29.77 | 244.41 | -0.7829 | -0.3749 | 0.4965 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6376 | 16:00 | 27.96 | 246.38 | -0.8093 | -0.3539 | 0.4688 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6376.17 | 16:10 | 26.12 | 248.29 | -0.8342 | -0.3321 | 0.4403 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6376.33 | 16:20 | 24.26 | 250.14 | -0.8575 | -0.3098 | 0.4109 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6376.5 | 16:30 | 22.38 | 251.93 | -0.8791 | -0.2868 | 0.3807 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6376.67 | 16:40 | 20.48 | 253.68 | -0.899 | -0.2633 | 0.3499 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6376.83 | 16:50 | 18.56 | 255.38 | -0.9173 | -0.2393 | 0.3183 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6377 | 17:00 | 16.63 | 257.05 | -0.9338 | -0.2148 | 0.2862 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6377.17 | 17:10 | 14.68 | 258.68 | -0.9485 | -0.1899 | 0.2535 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6377.33 | 17:20 | 12.73 | 260.28 | -0.9614 | -0.1646 | 0.2203 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6377.5 | 17:30 | 10.76 | 261.86 | -0.9725 | -0.1391 | 0.1867 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6377.67 | 17:40 | 8.79 | 263.42 | -0.9817 | -0.1132 | 0.1528 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6377.83 | 17:50 | 6.81 | 264.96 | -0.9891 | -0.0872 | 0.1186 | 45 | 열림 | 열림 | 닫힘 | 열림
추분 | 9/23 | 6378 | 18:00 | 4.83 | 266.49 | -0.9946 | -0.0609 | 0.0842 | 45 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6378.17 | 18:10 | 2.84 | 268.02 | -0.9982 | -0.0346 | 0.0496 | 45 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
추분 | 9/23 | 6378.33 | 18:20 | 0.85 | 269.53 | -0.9999 | -0.0081 | 0.0149 | 45 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8503.83 | 07:50 | 0.59 | 120.52 | 0.8614 | -0.5079 | 0.0103 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8504 | 08:00 | 2.29 | 122.07 | 0.8468 | -0.5305 | 0.0399 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8504.17 | 08:10 | 3.96 | 123.64 | 0.8305 | -0.5527 | 0.069 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8504.33 | 08:20 | 5.59 | 125.25 | 0.8127 | -0.5744 | 0.0975 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8504.5 | 08:30 | 7.2 | 126.9 | 0.7934 | -0.5957 | 0.1253 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8504.67 | 08:40 | 8.77 | 128.59 | 0.7725 | -0.6164 | 0.1525 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8504.83 | 08:50 | 10.3 | 130.32 | 0.7502 | -0.6366 | 0.1789 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8505 | 09:00 | 11.8 | 132.09 | 0.7264 | -0.6561 | 0.2045 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8505.17 | 09:10 | 13.25 | 133.91 | 0.7013 | -0.675 | 0.2292 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8505.33 | 09:20 | 14.66 | 135.77 | 0.6748 | -0.6932 | 0.2531 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8505.5 | 09:30 | 16.02 | 137.69 | 0.647 | -0.7107 | 0.276 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8505.67 | 09:40 | 17.33 | 139.65 | 0.6181 | -0.7275 | 0.2979 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8505.83 | 09:50 | 18.59 | 141.66 | 0.5879 | -0.7434 | 0.3188 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8506 | 10:00 | 19.8 | 143.73 | 0.5566 | -0.7586 | 0.3387 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8506.17 | 10:10 | 20.94 | 145.85 | 0.5243 | -0.7729 | 0.3574 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8506.33 | 10:20 | 22.03 | 148.02 | 0.4909 | -0.7863 | 0.375 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8506.5 | 10:30 | 23.05 | 150.25 | 0.4567 | -0.7989 | 0.3915 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8506.67 | 10:40 | 24 | 152.52 | 0.4215 | -0.8105 | 0.4067 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8506.83 | 10:50 | 24.88 | 154.85 | 0.3856 | -0.8212 | 0.4207 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8507 | 11:00 | 25.68 | 157.22 | 0.3489 | -0.8309 | 0.4334 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8507.17 | 11:10 | 26.41 | 159.64 | 0.3116 | -0.8397 | 0.4449 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8507.33 | 11:20 | 27.07 | 162.1 | 0.2736 | -0.8474 | 0.455 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8507.5 | 11:30 | 27.63 | 164.61 | 0.2352 | -0.8541 | 0.4638 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8507.67 | 11:40 | 28.12 | 167.14 | 0.1963 | -0.8599 | 0.4713 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8507.83 | 11:50 | 28.52 | 169.71 | 0.157 | -0.8645 | 0.4774 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8508 | 12:00 | 28.83 | 172.3 | 0.1174 | -0.8682 | 0.4822 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8508.17 | 12:10 | 29.05 | 174.91 | 0.0776 | -0.8707 | 0.4856 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8508.33 | 12:20 | 29.18 | 177.53 | 0.0377 | -0.8723 | 0.4876 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8508.5 | 12:30 | 29.22 | 180.15 | -0.0023 | -0.8727 | 0.4882 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8508.67 | 12:40 | 29.17 | 182.78 | -0.0423 | -0.8722 | 0.4874 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8508.83 | 12:50 | 29.03 | 185.4 | -0.0823 | -0.8705 | 0.4852 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8509 | 13:00 | 28.8 | 188.01 | -0.122 | -0.8678 | 0.4817 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8509.17 | 13:10 | 28.48 | 190.59 | -0.1616 | -0.864 | 0.4768 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8509.33 | 13:20 | 28.07 | 193.15 | -0.2008 | -0.8592 | 0.4705 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8509.5 | 13:30 | 27.57 | 195.69 | -0.2397 | -0.8534 | 0.4629 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8509.67 | 13:40 | 26.99 | 198.18 | -0.2781 | -0.8466 | 0.4539 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8509.83 | 13:50 | 26.33 | 200.64 | -0.3159 | -0.8387 | 0.4436 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8510 | 14:00 | 25.59 | 203.06 | -0.3532 | -0.8298 | 0.432 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8510.17 | 14:10 | 24.78 | 205.42 | -0.3898 | -0.82 | 0.4191 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8510.33 | 14:20 | 23.89 | 207.74 | -0.4256 | -0.8092 | 0.405 | 30 | 열림 | 닫힘 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8510.5 | 14:30 | 22.93 | 210.01 | -0.4607 | -0.7975 | 0.3896 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8510.67 | 14:40 | 21.9 | 212.23 | -0.4949 | -0.7848 | 0.373 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8510.83 | 14:50 | 20.81 | 214.4 | -0.5281 | -0.7713 | 0.3553 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8511 | 15:00 | 19.66 | 216.51 | -0.5603 | -0.7569 | 0.3364 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8511.17 | 15:10 | 18.45 | 218.57 | -0.5915 | -0.7417 | 0.3164 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8511.33 | 15:20 | 17.18 | 220.58 | -0.6215 | -0.7256 | 0.2954 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8511.5 | 15:30 | 15.86 | 222.54 | -0.6503 | -0.7088 | 0.2734 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8511.67 | 15:40 | 14.5 | 224.45 | -0.6779 | -0.6912 | 0.2503 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8511.83 | 15:50 | 13.08 | 226.3 | -0.7043 | -0.6729 | 0.2264 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8512 | 16:00 | 11.63 | 228.12 | -0.7292 | -0.6539 | 0.2015 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8512.17 | 16:10 | 10.13 | 229.88 | -0.7528 | -0.6343 | 0.1758 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8512.33 | 16:20 | 8.59 | 231.61 | -0.775 | -0.6141 | 0.1493 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8512.5 | 16:30 | 7.01 | 233.29 | -0.7957 | -0.5933 | 0.1221 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8512.67 | 16:40 | 5.4 | 234.93 | -0.8148 | -0.572 | 0.0942 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8512.83 | 16:50 | 3.76 | 236.54 | -0.8325 | -0.5502 | 0.0656 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8513 | 17:00 | 2.09 | 238.11 | -0.8485 | -0.5279 | 0.0365 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림
동지 | 12/21 | 8513.17 | 17:10 | 0.39 | 239.65 | -0.8629 | -0.5053 | 0.0068 | 30 | 열림 | 열림 | 열림 | 열림

## 7_공사비
① 공사비 산출 — 얼마 드나
모든 단가는 2_단가조사 기준값 × 단가 배율. 물량은 1_입력값(우정 Revit 일람표). 루버는 동·남·서면에만 설치(북면 제외). 시공 전(일반 통유리)은 공사비 0.
항목 | 산출 근거 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형
루버 자재 | 루버 면적 × ㎡당 단가 (내부는 내부 루버 단가)
지지 프레임·부속 | 루버 면적 × ㎡당 단가 (내부는 자재 단가에 포함 가정)
구동장치·센서·제어 | 구동 유닛 수 × 단가 + 제어 시스템 (반응형만)
소프트웨어(앱) 개발 | 수동 작동 앱 개발비 1회 (반응형만)
보호 유리 | 창 면적 × 보호 유리 단가 × 포함 스위치 (외부만)
설치 공사 | 설치 면적 × 시공 단가
가설·장비 | 내부: 고소작업 일수 × 일대 / 외부: 일수 × (곤돌라 + 고소작업차)
직접 공사비 | 위 항목 합계
설계·감리비 | 직접 공사비 × 비율
예비비 | 직접 공사비 × 비율
총 공사비 | 직접 공사비 + 설계·감리 + 예비비

## 8_시공전후
② 시공 전 · 후 비교 (연간) — 무엇이 달라지나
냉방 = 일사량 × 창 면적 × 냉방 부하/일사 (1.13, 팀 EnergyPlus) ÷ 냉방 COP (3.5). 일사량은 팀 Radiance 1784 1~28층 평균. 루버를 다는 동·남·서면만 계산합니다(북면은 모든 대안에서 같아 비교에서 상쇄). 난방 증가분은 13_탄소·계절효과에서 가져와 에너지 비용에 넣습니다.
항목 | 산출 근거 | 시공 전 (일반 통유리) | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형
적용 차양계수 | 차양계수 표(기준) 또는 1(미적용)
입사 일사량 (kWh/㎡·년) | 혜연
냉방 부하 (kWh/년) | 일사량 × 창면적 × 냉방 부하/일사 (1.13) × 차양계수
냉방 전력 (kWh/년) | 냉방 부하 ÷ 냉방 COP (3.5)
냉방 전기요금 (원/년) | 냉방 전력 × 전기요금
조명 전력 (kWh/년) | 서우
조명 전기요금 (원/년) | 조명 전력 × 전기요금
연간 에너지 비용 (원) | 냉방 + 조명 + 난방 증가분 (13_탄소 ③)
연간 에너지 절감액 (시공 전 대비) | 시공 전 비용 − 대안 비용
추가 유지관리비 (원/년) | 루버 시스템비 (날·프레임·구동·설치) × 유지비율 + 보호 유리 × 1% + 구동장치 교체 (보호 10년 / 노출 5년마다, 수명 안 횟수 ÷ 수명) + 앱 연 운영비 | 0
연간 순절감액 (원) | 에너지 절감 − 추가 유지관리비
주변 아파트 반사광 도달 시간 | 확장 시 (5일차 판단) | - | - | - | -

## 9_발주처이익
③ 발주처 이익 — 그래서 얼마 남나
시공 전(일반 통유리) 대비 값입니다. 분석 기간은 루버 수명. 전기요금 인상은 10_누적·민감도의 누적 곡선에 반영하고, 이 표는 현재 요금 기준 단순 계산입니다.
지표 | 산출 근거 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형
총 공사비 (원) | 7_공사비
연간 순절감액 (원) | 8_시공전후
회수 기간 (년) | 총 공사비 ÷ 연 순절감액
분석 기간 (년) | 루버 수명
수명 기간 누적 순이익 (원) | 순절감액 × 기간 − 공사비
투자 수익률 (연, %) | 연 순절감액 ÷ 총 공사비 × 100
손익분기 연도 (전기요금 인상 반영) | 누적 비용이 시공 전보다 낮아지는 첫 해 (10_누적·민감도, 최대 60년, 인센티브 스위치 반영)
인센티브 일시 혜택 (원) | 11_인센티브 (스위치 켠 경우만, 공사비에서 차감하는 효과)
인센티브 연 혜택 (원/년) | 재산세 감면 + 이자지원 (감면 기간 동안)
숫자로 안 잡히는 이익 | 외관 변화(내부·외부 루버 연출), 실내 쾌적성, 내부 루버 연출 유지(반응형), 주변 민원·분쟁 위험 감소(확장 시), 이미 검증된 방식(1784)
주의 | 구동장치 교체비 반영: 보호 유리 안 · 실내 10년, 바깥 노출 5년마다 구동 유닛 전체 교체 (8_시공전후 13행). 에너지 절감에 난방 증가분 포함.

## 10_누적·민감도
누적 비용 (공사비 + 운영비 누적) — 건우에게 그래프 디자인용 데이터
전기요금 연 인상률 반영. 엑셀에서 A~E열을 선택 → 삽입 → 꺾은선 차트로 바로 그릴 수 있습니다. 선이 교차하는 연도가 회수 연도입니다.
연도 | 시공 전 (통유리) | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 | 손익분기 연도(내부) | 손익분기 연도(외부 고정) | 손익분기 연도(외부 반응)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
민감도 — 결론이 유지되는지
시나리오 | 단가 배율 | 전기요금 배율 | 유지비 배율 | 내부반응 공사비 | 내부반응 연 순절감 | 내부반응 회수(년) | 내부반응 수명 누적 | 외부고정 공사비 | 외부고정 연 순절감 | 외부고정 회수(년) | 외부고정 수명 누적 | 외부반응 공사비 | 외부반응 연 순절감 | 외부반응 회수(년) | 외부반응 수명 누적
기준 | 1 | 1 | 1
단가 -30% | 0.7 | 1 | 1
단가 +30% | 1.3 | 1 | 1
전기요금 -30% | 1 | 0.7 | 1
전기요금 +30% | 1 | 1.3 | 1
유지비 +50% | 1 | 1 | 1.5
불리한 조합 (단가+30%, 전기-30%, 유지+50%) | 1.3 | 0.7 | 1.5
유리한 조합 (단가-30%, 전기+30%) | 0.7 | 1.3 | 1
방위별 회수 기간(동·남·서향)은 5일차에 혜연의 방위별 일사량이 오면 1_입력값 36~39행을 방위별로 바꿔 돌린 값을 기록할 표를 추가합니다.

## 11_인센티브
인증 인센티브 (신축 / 리모델링) — 가정값, 기본은 꺼짐
에너지효율등급·녹색건축·제로에너지건축물 인증은 건물 전체 성능으로 받습니다. 루버만으로 등급이 오른다는 보장은 없어, 아래는 "인증을 받는다고 가정할 때"의 시나리오입니다. 감면율·기간은 지자체와 시기에 따라 달라 확인이 필요합니다.
입력 | 값 | 단위 |  | 설명 · 근거
인센티브 반영 (1=반영, 0=미반영) | 0 | 스위치 |  | 0이면 다른 시트에 영향 없음
시나리오 (신축 / 리모델링) | 신축 | 선택 |  | 신축: 취득세·재산세 감면 / 리모델링: 이자지원·재산세 감면
건물 취득가액 (신축) | 20000000000 | 원 |  | 임시 테스트값. 공사비 총액 기준으로 교체
취득세율 (신축 원시취득, 부가세 포함) | 3.16 | % |  | 추정. 지방세법 세율 확인 필요
취득세 감면율 | 10 | % |  | 서울시 안내 5~15% (등급별). 출처: 서울시 미디어허브 · 지자체 확인 필요
연 재산세 (감면 전) | 100000000 | 원/년 |  | 임시 테스트값
재산세 감면율 | 9 | % |  | 서울시 안내 3~15% (등급별)
재산세 감면 기간 | 5 | 년 |  | 가정. 지자체 확인 필요
대출 비율 (공사비 대비, 리모델링) | 70 | % |  | 가정
이자지원율 | 3 | % |  | 가정. 그린리모델링 이자지원은 최대 5.5%로 보도됨(2026). 대상 공사·조건 확인 필요
이자지원 기간 | 5 | 년 |  | 가정
대안별 계산 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 | 설명
인증 등급 상승 인정 (1/0) | 1 | 1 | 1 | 대안이 건물 등급을 올린다고 가정하면 1
[신축] 취득세 감면 (일시) |  |  |  | 취득가액 × 세율 × 감면율
[공통] 재산세 감면 (연) |  |  |  | 연 재산세 × 감면율
[리모델링] 이자지원 (연) |  |  |  | 총 공사비 × 대출비율 × 지원율
적용되는 금액 (스위치·시나리오 반영) | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 | 다른 시트로 가는 값
일시 혜택 (공사비 차감 효과)
재산세 감면 (연, 기간 동안)
이자지원 (연, 기간 동안)

## 12_일정표
일차 | 구분 | 할 일 | 담당 | 넘길 것 → 받는 사람 | 판단 지점 | 완료
1 | 함께·조사 | 공사비 항목별 단가 조사(자재·구동·설치·가설·설계감리) | 은미 | 단가표(출처) → 전원 |  | ☐
1 | 함께·조사 | 유지비·수명, 전기요금, 차폐계수·냉방 환산 방법 | 은미 | 결정 메모 → 전원 |  | ☐
1 | 함께·조사 | 결정 회의: 입력값 목록, 분석 입면, 대표일, 대안 정의 | 은미 진행 | 결정 메모 → 전원 |  | ☐
2 | 함께·틀 | 입력값 시트 + 공사비·시공 전후·발주처 이익 시트 | 은미 | 시트 틀 → 전원 |  | ☐
2 | 함께·틀 | 보고서 템플릿 서식, 일정표 공유, 첫 스탠드업 | 은미 | 보고서 템플릿 → 전원 |  | ☐
2 | 함께·틀 | 루버 패밀리 파라미터 이름 합의 | 우정·혜연 | 파라미터 이름표 → 은미 참조 |  | ☐
3 | 분석·보고서 조 | 단가 확정, 우정 물량으로 공사비 1차 | 은미 | 작동하는 시트 → 전원 |  | ☐
3 | 분석·보고서 조 | 저녁 관통에 시트 연결 | 은미·혜연 |  |  | ☐
3 | 분석·보고서 조 | Unity 판단 회의 (모델이 열리고 태양을 날짜·시각으로 움직이나) | 은미 진행(건우·혜연) | Unity 결정 → 전원 | 3일차 저녁 | ☐
4 | ③ 적용 | 혜연 일사량 → 냉방 전력 환산, 서우 조명 값 반영 | 은미 |  |  | ☐
4 | ③ 적용 | 시공 전후 비교·발주처 이익 1차 | 은미 | 1차 비교표·이익표 → 전원 |  | ☐
4 | ③ 적용 | 보고서 1장(개요, 1784 선례)·2장 초안 | 은미 |  |  | ☐
5 | 확정·④ 범용 | 반사광 판단 회의 (4일차까지 세 대안 경제성 표가 나왔나) | 은미 진행(혜연) |  | 5일차 아침 | ☐
5 | 확정·④ 범용 | 민감도, 누적 비용 그래프, 방위별 회수 기간 | 은미 | 그래프 → 건우(디자인) |  | ☐
5 | 확정·④ 범용 | 보고서 5장 초안 | 은미 | 확정 표 → 전원 |  | ☐
6 | 생산 라인 | 보고서 완성: 템플릿 + 그린팩토리 적용본, 모두의 초안·그림 취합 | 은미 | 보고서 완성본 → 전원 |  | ☐
6 | 생산 라인 | 결론과 권고, 부록(가정값·출처·적용 범위) | 은미 |  |  | ☐
6 | 생산 라인 | 우정 최종 물량과 보고서 공사비 대조 | 은미·우정 |  |  | ☐
7 | 함께·발표 준비 | 보고서 최종 교정, 제출본 정리 | 은미 |  |  | ☐
7 | 함께·발표 준비 | 팀원 예상 질문 취합, 리허설 시간 재기 | 은미 | 예상 질문 묶음 → 혜연 |  | ☐
| 매일 저녁 스탠드업 | 10분: 오늘 한 것 · 막힌 것 · 내일 할 것 · 판단 지점. 파일 하나에 주인 한 명, 파일 사이는 CSV, 공유 Revit 모델 수정은 우정만.

## 13_탄소·계절효과
④ 탄소 · 계절 효과 — 친환경 관점 (통유리 대비)
주황 칸 = 가정값(바꿔도 됨). 냉방·조명은 8_시공전후에서, 겨울 난방 손실은 팀 Radiance 층별 solar_result (1784 1~28층 평균, 14_Radiance ⑦) 로 계산.
가정값
전력 탄소 배출계수 (tCO₂/MWh) | 46% |  |  |  | [국가 고시값 확인 후 교체]
난방 기간 (일, 11~3월) | 15100% |  |  |  | 팀 v9: 난방기 11~3월
날씨 보정 (Radiance는 실제 날씨 반영 → 1) | 100% |  |  |  | 가정
난방 효율 (히트펌프 COP) | 300% |  |  |  | 가정 (냉방 COP와 같은 방식)
난방기 하루 평균 창 일사량 (kWh, 루버 설치면 창 합) |  |  |  |  | Radiance 난방기 통유리 (1784 1~28층 평균, 창 면적 가중) ÷ 151일
외부 반응형 겨울 모드 (1=사용: 난방일에 날을 해와 나란히, 눈부신 시각 0°) | 100% |  |  |  | 팀 v9 (winter_calendar.csv, 성남 1/1~4/17 · 10/30~12/31)
겨울 모드 켬 투과 비율 (Radiance, 1~28층 평균) |  |  |  |  | 14_Radiance ⑦
난방 부하 / 창 일사 (kWh/kWh) | 56% |  |  |  | 팀 EnergyPlus 민감도 (0.48~0.65 중간값, 1784 9층 서남 모서리 방). 다른 건물은 간이 추정 · 난방 ±20%
② (참고, 예전 9층 대표일) 대표일별 창 일사 비율 (통유리 = 100%)
대표일 | 통유리 | 외부 고정 (날 0°) | 외부 반응형 (현재 규칙) | 외부 반응형 + 겨울 모드 | 해석
춘분 | 100%
하지 | 100% |  |  |  | 여름: 고정 0°는 63%를 들이고, 반응형은 37%만 들인다
추분 | 100%
동지 | 100% |  |  |  | 겨울: 현재 규칙은 28%만 받음 → 겨울 모드(0° 고정)는 52%
출처: 14_Radiance(팀) 시트. 외부 고정은 조망 · 미관 기준 0°. 45°는 14번 시트 참고. 겨울 모드 0.95는 우리 제안값(Radiance 미계산).
③ 겨울 햇빛을 막아 생기는 난방 전력 증가 (통유리 대비, MWh/년)
항목 | 시공 전 (통유리) | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 | 근거
난방기 창 일사 비율 (통유리 = 1) | 100% | 100% |  |  | 14_Radiance ⑦ 난방기 합계 비율 (1~28층 평균) · 내부 루버는 열이 실내에 남아 1
난방기 창 일사가 만드는 난방 부하 감소 (MWh) |  |  |  |  | 하루 입사 × 투과 × 일수 × 날씨 보정 × 난방 부하/일사 (0.56)
난방 전력 증가 (MWh/년) |  |  |  |  | 잃은 햇빛 열 ÷ COP
④ 종합: 순 전력 절감과 탄소 감축 (통유리 대비)
항목 | 시공 전 (통유리) | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 | 근거
냉방 전력 절감 (MWh/년) |  |  |  |  | 8_시공전후 7행
조명 전력 증가 (MWh/년) |  |  |  |  | 8_시공전후 9행
난방 전력 증가 (MWh/년) |  |  |  |  | ③
순 전력 절감 (MWh/년) |  |  |  |  | 냉방 − 조명 − 난방
탄소 감축 (tCO₂/년) |  |  |  |  | × 배출계수
분석 기간 탄소 감축 (tCO₂) |  |  |  |  | × 루버 수명
탄소 1톤 줄이는 데 드는 공사비 (만 원/tCO₂) |  |  |  |  | 총 공사비 ÷ 기간 감축량
겨울 모드를 0으로 바꾸면 외부 반응형의 겨울 손실이 커진다. 외부 반응형 이점은 여름 직달을 막고(냉방기 감소율 1~28층 평균 동 69 · 남 66 · 서 69%), 겨울 모드로 겨울 햇빛을 대부분 받는 데 있다.

## 14_Radiance(팀)
⑤ (참고) 팀 Radiance 결과 — 9층 대표일 창 일사량 (주변 건물 325개 그림자 반영)
출처: Alternatives_3way_9F_Shadow_Radiance.csv (Radiance, 날 3D 차단 · 반사, 날 반사율 0.5, 월평균 날씨, 창면적비 0.45, 날 폭 300 / 간격 350). 창 1㎡당 하루 일사량(kWh/㎡·일). 반응형 = 층별 스케줄(그늘이면 열림).
대표일 | 입면 | 9층 창 ㎡ | 통유리 | 외부 고정 0° | 외부 고정 45° | 외부 반응형 | 그림자 없을 때 통유리
춘분 | E | 104.5 | 1.85 | 0.926 | 0.443 | 0.63 | 2.911
춘분 | S | 120.6 | 3.854 | 2.025 | 1.629 | 1.035 | 4.037
춘분 | W | 104.5 | 2.496 | 1.383 | 0.624 | 0.963 | 2.517
춘분 | N | 120.6 | 0.993 | 0.551 | 0.352 | 0.567 | 0.962
하지 | E | 104.5 | 1.714 | 1.11 | 0.616 | 0.562 | 3.07
하지 | S | 120.6 | 1.915 | 1.113 | 1.001 | 0.972 | 2.093
하지 | W | 104.5 | 2.946 | 2.145 | 1.194 | 0.892 | 2.98
하지 | N | 120.6 | 0.96 | 0.425 | 0.317 | 0.427 | 1.724
추분 | E | 104.5 | 2.014 | 1.031 | 0.495 | 0.58 | 2.87
추분 | S | 120.6 | 3.492 | 1.843 | 1.451 | 0.867 | 3.666
추분 | W | 104.5 | 2.3 | 1.316 | 0.618 | 0.664 | 2.317
추분 | N | 120.6 | 0.914 | 0.504 | 0.32 | 0.504 | 0.934
동지 | E | 104.5 | 1.527 | 0.444 | 0.267 | 0.447 | 1.702
동지 | S | 120.6 | 3.914 | 2.651 | 1.589 | 0.739 | 4.263
동지 | W | 104.5 | 1.377 | 0.497 | 0.263 | 0.491 | 1.383
동지 | N | 120.6 | 0.855 | 0.525 | 0.314 | 0.528 | 0.532
루버 설치면(동 · 남 · 서) 면적 가중 평균 (kWh/㎡·일)
대표일 |  | 면적 ㎡ | 통유리 | 외부 고정 0° | 외부 고정 45° | 외부 반응형
춘분
하지
추분
동지
계절 합계 (kWh/㎡) — 엑셀 계산에 쓰는 값
기간 | 일수 |  | 통유리 | 외부 고정 0° | 외부 고정 45° | 외부 반응형 |  | 환산 방법
냉방기 6~9월 | 122 | [6 empty] | 하지 × 92일 + 추분 × 30일
난방기 12~2월 | 90 | [6 empty] | 동지 × 90일
냉방기 통유리 대비
난방기 통유리 대비
날 간격에 따른 감소율 (%, Spacing_Sensitivity.csv)
간격 mm | 대표일 |  | 외부 반응형 | 외부 고정 0° | 외부 고정 45°
350 | 춘분 |  | 68 | 45 | 66
350 | 하지 |  | 63 | 36 | 55
350 | 추분 |  | 69 | 45 | 66
350 | 동지 |  | 73 | 47 | 68
450 | 춘분 |  | 55 | 37 | 55
450 | 하지 |  | 52 | 29 | 46
450 | 추분 |  | 58 | 37 | 55
450 | 동지 |  | 58 | 38 | 58
550 | 춘분 |  | 47 | 33 | 47
550 | 하지 |  | 43 | 26 | 37
550 | 추분 |  | 49 | 33 | 47
550 | 동지 |  | 48 | 33 | 49
해석: 외부 고정 45°는 일사를 반응형만큼 줄이지만 날이 늘 기울어 조망을 가리고 겨울 햇빛도 막는다. 반응형은 그늘일 때 열리고, 겨울 모드(우리 제안)를 쓰면 겨울 햇빛을 받을 수 있다. 내부 반응형은 Radiance 계산이 없어 통유리 × 0.55(기존 차양계수)로 둔다.
⑥ (참고, 예전) 9층 solar_result — 난방기 12~2월 · 겨울 모드 0° 고정. 지금 계산은 아래 ⑦ 을 씀
출처: solar_result_winter_off.json · solar_result_winter_on (1).json (10/12, 겨울 모드 = 12~2월 날 0° 고정). Radiance, 서울(성남) TMY 월평균 시간별, 주변 건물 325개, 9층 면 중앙 1㎡, 날 폭 300 / 간격 350. 단위 kWh/㎡ (계절 합계).
입면 | 9층 창 ㎡ | 냉방 통유리 | 냉방 고정 0° | 냉방 반응형 | 난방 통유리 | 난방 고정 0° | 난방 반응형 (겨울 모드 끔) | 난방 반응형 (겨울 모드 켬 = 12~2월 날 0° 고정) | 닫힘 시간 켬/끔 h | 날 회전 켬/끔 °
E |  | 192.5 | 109.3 | 65.1 | 161.9 | 60.1 | 52.8 | 60.1 | 586 / 614 | 52176 / 56015
S |  | 276.7 | 143.4 | 96.7 | 368.8 | 229.3 | 82.5 | 229.3 | 926 / 1268 | 49500 / 65700
W |  | 300.5 | 204 | 91.4 | 140.6 | 55.6 | 54.5 | 55.6 | 1106 / 1134 | 46273 / 50194
N |  | 103.1 | 49.2 | 49.2 | 80.6 | 49 | 49 | 49 | 0 / 0 | 0 / 0
동·남·서 가중
통유리 대비
(예전 자료) 겨울 모드(12~2월 날 0° 고정)를 켜면 외부 반응형이 겨울 햇빛을 통유리 대비 약 52% 받는다(외부 고정 0°와 같은 자세라 같은 값). 끄면(규칙대로 닫음) 28%. 내부 반응형은 Radiance 계산이 없어, 외부 반응형과 같은 시간에 닫히고 막은 햇빛의 55%가 실내에 남는다고 둔다 (냉방기 = 통유리 − 0.45 × (통유리 − 외부 반응형)).
⑦ 층별 solar_result — 1784 1~28층 평균 (지금 엑셀 계산에 쓰는 값)
출처: Floor_Solar_Result.json (혜연, 팀 v9). Radiance, 서울(성남) TMY 월평균, 주변 건물 325개 그림자를 층 높이마다 적용 (해가 반 이상 막히면 날 열림), 면 중앙 1㎡, 날 폭 300 / 간격 350 / 반사율 0.5. 냉방기 6~9월 · 난방기 11~3월. 단위 kWh/㎡ (계절 합계). 1~28층 평균 = 사이 층은 직선 보간, 1~2층은 3층 값, 26~28층은 25층 값 (오른쪽 층 가중치 ÷ 28).
층 | 입면 | 냉방 통유리 | 냉방 고정 0° | 냉방 반응형 | 난방 통유리 | 난방 고정 0° | 난방 반응형 (겨울 모드 켬) | 난방 반응형 (겨울 모드 끔) | 냉방기 닫힌 시간 h | 층 가중치 (28층 중)
3 | E | 172 | 93.8 | 63.2 | 228.5 | 85.8 | 161.4 | 85.8 | 243 | 3.5
3 | S | 238.8 | 118.2 | 75 | 500.4 | 300.6 | 427.8 | 102.5 | 396 | 3.5
3 | W | 298.9 | 203.3 | 92.8 | 258.4 | 112.7 | 171.1 | 96.1 | 641 | 3.5
5 | E | 178.6 | 99.3 | 64.5 | 250.4 | 99.1 | 175.8 | 88.9 | 274 | 3
5 | S | 256.4 | 130.9 | 85.7 | 577.4 | 350 | 488.2 | 125.1 | 396 | 3
5 | W | 299.2 | 202.1 | 91.7 | 259 | 114 | 171.3 | 97.9 | 641 | 3
9 | E | 192.8 | 109 | 65.8 | 274.9 | 107.9 | 185.8 | 97.5 | 305 | 5
9 | S | 277 | 143.6 | 95.8 | 605.9 | 366.5 | 503.5 | 135 | 396 | 5
9 | W | 300.2 | 203.1 | 91.8 | 260.6 | 114.8 | 172.5 | 98.4 | 641 | 5
15 | E | 250.5 | 159.3 | 72.5 | 290.7 | 118.3 | 196.2 | 99.9 | 488 | 5.5
15 | S | 288 | 148.9 | 100.1 | 637.1 | 376 | 517.3 | 141.9 | 396 | 5.5
15 | W | 301.8 | 204.6 | 92.9 | 261.6 | 116.1 | 172.8 | 99.7 | 641 | 5.5
20 | E | 289.1 | 191.8 | 80.3 | 313.9 | 138.3 | 214.4 | 110.6 | 580 | 5
20 | S | 290 | 151.4 | 102.9 | 640.3 | 379 | 520 | 143.4 | 396 | 5
20 | W | 302.2 | 205.1 | 93.4 | 261.9 | 116.5 | 173.3 | 99.8 | 641 | 5
25 | E | 312.3 | 212.5 | 88.9 | 326.4 | 148.6 | 223.6 | 120.2 | 641 | 6
25 | S | 290.9 | 152.6 | 102.6 | 641.5 | 380.7 | 520.7 | 144.6 | 396 | 6
25 | W | 303.1 | 205.8 | 92.6 | 262.4 | 115.8 | 173 | 99.4 | 641 | 6
입면 | 창 ㎡ (루버 설치면) | 냉방 통유리 | 냉방 고정 0° | 냉방 반응형 | 난방 통유리 | 난방 고정 0° | 난방 반응형 (겨울 모드 켬) | 난방 반응형 (겨울 모드 끔) | 냉방기 닫힌 시간 h
E (1~28층 평균)
S (1~28층 평균)
W (1~28층 평균)
동·남·서 창 면적 가중 (1784 1~28층 평균)
통유리 대비 (1~28층 평균)
기준: 1784 1~28층 평균 (9층만 쓰면 동면 냉방 절감이 약 33% 작게 나옴 — 저층은 주변 건물 그늘로 효과가 작고 고층은 큼). 겨울 모드 = 난방일(성남 1/1~4/17 · 10/30~12/31)에 날을 해와 나란히, 해 고도 20° 미만이면서 방위차 60° 이내 · 방위차 75° 초과 · 북쪽 입면은 0° (팀 v9). 내부 반응형은 Radiance 계산이 없어 외부 반응형과 같은 시간에 닫히고 막은 햇빛의 55%가 실내에 남는다고 둔다.
출처: solar_result_winter_on/off.json (Radiance, 서울(성남) TMY 월평균 시간별, 주변 건물 325개, 9층 면 중앙 1㎡, 날 폭 300 / 간격 350). 날짜별 컷오프 보간 + 그늘이면 열림. 단위 kWh/㎡ (계절 합계).

## 15_웹도구
⑥ 웹 검토 도구 — 발표 · 시연용 정리
주소: emmiart7-png.github.io/bimention-bim-it-teamproject · 계산 엔진은 이 엑셀과 같은 식 (엑셀 검증 모드로 0.05% 안에서 일치)
① 사용 순서 (시연 약 3분)
단계 | 하는 일 |  |  |  | 보이는 것
1. 건물 고르기 | 주소나 건물 이름 검색 (예: 불정로 6), 또는 지도에서 건물 클릭 |  |  |  | 외곽선 · 층수 · 주소. 지도 클릭도 좌표로 주소를 찾아 글자로 표시
2. 입면 만들기 | "이 건물로 입면 만들기" |  |  |  | 입면이 북(12시)부터 시계방향으로 생김. 북쪽 ±45° 입면은 기본 루버 없음
3. 루버 달기 · 떼기 | 루버 시뮬레이션 평면도에서 입면 이름표 클릭 |  |  |  | 실선 = 루버 있음 · 점선 = 없음. 이름표 이음선은 엇갈리지 않게 자동 배치
4. 하루 재생 | 날짜 (춘분 · 하지 · 추분 · 동지) · 시각 슬라이더 · 재생 |  |  |  | 1784 = Unity, 다른 건물 = 웹 3D (주변 건물 · 지형). 뷰 설정: 외관 · 실내 · 나란히, 북 · 동 · 남 · 서 · 전체
5. 결과 보기 | 결과 칸 펼치기 |  |  |  | 누적 순이익(100년) · 요약 카드 · 에너지 구성 · 대안 비교 · 입면별 · 연간 운영 히트맵
6. 보고서 | "인쇄 / PDF" 버튼 (Ctrl+P 말고) |  |  |  | 보고서용 화면 캡처를 자동으로 찍은 뒤 A4 3쪽 인쇄. Unity 는 10~20초 걸림
② 보고서 (인쇄 / PDF) 3쪽 구성
쪽 | 내용 |  |  |  | 비고
1쪽 | 검토 대상 · 루버 시뮬레이션 (평면도 + Unity/3D 화면 2:1) · 보고서용 화면 캡처 |  |  |  | 캡처: ㎡당 냉방 절감이 가장 큰 입면, 하지 닫힘 대 열림 · 하지 12:30 대 동지 겨울 모드
2쪽 | 누적 순이익 · 요약 카드 · 에너지 구성 · 대안 비교 (+ 보호 유리 비교) |  |  |  | 항목마다 테두리
3쪽 | 입면별 · 연간 운영 히트맵
③ 에너지 구성 (웹 "에너지 구성" 차트와 같은 값, 통유리 대비 MWh/년)
항목 | 근거 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 | 해석
냉방 절감 | 13_탄소·계절효과 29행 |  |  |  | 오른쪽(줄어든 전기)
조명 증가 | 13_탄소·계절효과 30행 |  |  |  | 왼쪽(늘어난 전기)
겨울 난방 증가 | 13_탄소·계절효과 31행 |  |  |  | 왼쪽(늘어난 전기)
순 절감 = 냉방 − 조명 − 난방 | 13_탄소·계절효과 32행 |  |  |  | 외부 고정은 겨울 난방 증가가 커서 마이너스
④ 화면 기준값 · 규칙
항목 | 값 |  |  |  | 설명
기준 건물 좌표 | 37.35888°N · 127.10518°E |  |  |  | 네이버 1784 (웹 · Radiance · 1_입력값 같음)
입면 순서 | 북(12시)부터 시계방향 |  |  |  | 웹 입면별 표 · 입면 보기 버튼 · 인쇄 모두 같은 순서
북쪽 입면 | 방위 ±45° 는 닫지 않음 |  |  |  | 팀 LouverRule.IsNorthFacing 과 같음. 루버는 평면도에서 달 수 있음
화면 비율 | 지도 · Unity · 웹 3D 2:1 |  |  |  | 보고서 캡처 · 인쇄 화면도 2:1
브이월드 인증키 | 기본 키 내장 |  |  |  | 다른 PC 에서도 바로 됨. "인증키 변경" 체크 시에만 입력칸 표시
⑤ 남은 일 · 알려진 문제
항목 | 상태 |  |  |  | 할 일
Unity 1784 장면 방위 | 180° 돌아가 있음 |  |  |  | Unity 팀 수정본 받으면 다시 빌드 · 입면 보기 · 보고서 캡처 다시 확인
Unity 시작 오류 | 시작할 때 NullReferenceException 2개 |  |  |  | 화면은 정상. 원인 미확인 (Unity 팀)
단가 · 창 면적 | 임시값 포함 |  |  |  | 2_단가조사 · 1_입력값 노랑/주황 칸을 확정값으로