반응형외피

네이버 그린팩토리 외부 반응형 루버 적용 검토 보고서

발주처 제출용 · 템플릿 v0.1 (작성 중)

BIM IT 교육 최종 프로젝트 · 2026년 10월

작성: 반응형외피 팀 (우정 · 건우 · 서우 · 혜연 · 은미)

작성 안내 · 공개 자료를 바탕으로 한 사례 연구입니다. 실제 발주나 특정 주체의 판단과는 관계없습니다. (표지 하단 또는 부록에 반드시 유지)

목차

작성 안내 · Word에서 목차를 오른쪽 클릭 → 필드 업데이트를 하면 장 제목이 채워집니다.

# 1. 검토 개요

작성 안내 · 담당 은미 · 4일차 초안 · 1~2쪽

## 1.1 검토 배경과 목적

[그린팩토리(2010)는 유리 안쪽에 전동 루버가 있어 정교한 연출이 가능하지만, 창으로 들어오는 열을 제어하는 데 한계가 있다고 알려져 있다. 무엇을 왜 검토했는지 3~4문장]

## 1.2 선례: 귀사가 1784에서 채택한 방식

[1784(2022)는 단열유리 바깥쪽에 전동 루버를 두고 입면 방위와 시간에 따라 운영한다(삼우종합건축사사무소 설계, 타워 3중 외피). 출처: 건축사신문 등. 1784는 운영 방식 검증용으로만 사용했다는 점 명시]

## 1.3 검토 대안

| 대안 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 시공 전 (일반 통유리) | 루버가 없는 유리 입면 | 비교 기준 |
| 내부 반응형 루버 | 유리 안쪽에 설치한 전동 루버 (그린팩토리형) | 1784와 같은 운영 규칙 적용 |
| 외부 고정 루버 | 바깥에 고정 각도 루버 추가 | 고정 각도: [ ]° |
| 외부 반응형 루버 | 바깥에 1784식 운영 규칙으로 움직이는 루버 추가 (1784형) | 구동장치·제어 포함 |

내부 반응형과 외부 반응형을 비교하면 위치의 효과, 외부 고정과 외부 반응형을 비교하면 방식의 효과를 볼 수 있다.

필름 등 유리 후처리 대안은 검토 범위에 넣지 않았다.

## 1.4 핵심 결론 (요약)

[6장 완성 후 작성: 총 공사비 / 연 순절감액 / 회수 기간을 대안별로 한 줄씩]

# 2. 대상 건물과 현황

작성 안내 · 담당 은미(글) · 우정(그림) · 6일차 · 그림: 건물 외관, 분석 입면, 대표 실

## 2.1 대상 건물

[그린팩토리 위치(37.35936°N, 127.10502°E), 규모, 커튼월 구성]

## 2.2 분석 입면과 대표 실

| 항목 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 분석 입면 | [방위, 면적 ㎡] | 1_입력값 |
| 대표 실 | [위치, 면적 ㎡] | 서우 대표 실 조건표 |
| 대표일 | 춘분 3/21 · 하지 6/21 · 추분 9/23 · 동지 12/21 (확정 필요) | 혜연 |

## 2.3 내부 루버의 역할과 한계

[연출 기능은 유지되지만 일사 열을 유리 안쪽에서 막아 한계가 있음. 그림 삽입]

# 3. 운영 방식과 검증

작성 안내 · 담당 혜연 · 6일차 · 은미는 취합·편집

## 3.1 반응형 운영 규칙

[태양 방위와 입면 정면의 방위차가 컷오프 이하이고 고도 5° 이상이면 닫고, 아니면 연다. 컷오프: 춘분 30° / 하지 60° / 추분 45° / 동지 30° (팀 가정값)]

## 3.2 1784 재현·검증 결과

[1784 공개 운영 다이어그램(춘추분, 동·남·서 입면)과 비교한 그림, 일치·불일치 설명]

## 3.3 한계

- 공개 자료에 방위별 개폐 시각 수치가 없어 태양 위치로 계산한 가정 시나리오임

- 흐린 날, 주변 건물 그림자, 조도는 반영하지 않음

# 4. 성능 비교

작성 안내 · 담당 혜연(일사·냉방) · 서우(채광·조명) · 5~6일차

## 4.1 일사·냉방

| 연간 (대표일 환산) | 시공 전 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 창 일사량 (kWh/㎡·년) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 냉방 전력 (kWh/년) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

※ 냉방은 정밀 시뮬레이션이 아니라 창 일사량 × 차양 위치별 차폐 계수 ÷ COP의 간이 산정이며, 세 대안을 같은 방식으로 비교한 상대 비교이다.

## 4.2 채광·조명

| 연간 | 시공 전 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조명 사용량 (kWh/년) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

[실내 시공 전/후 비교 이미지, 루버를 닫으면 어두워지지 않는지에 대한 설명]

# 5. 경제성

작성 안내 · 담당 은미 · 5일차 초안 · 모든 표는 엑셀(7~10번 시트)에서 복사. 숫자를 손으로 고치지 말 것

## 5.1 공사비 산출

| 항목 | 산출 근거 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 루버 자재 | 루버 면적 × ㎡당 단가 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 지지 프레임·부속 | 루버 면적 × ㎡당 단가 | — | [ ] | [ ] |
| 구동장치·센서·제어 | 유닛 수 × 단가 + 제어 | [ ] | — | [ ] |
| 소프트웨어(앱) 개발 | 수동 작동 앱 개발비 (반응형만) | [ ] | — | [ ] |
| 루버 보호 유리 | 창 면적 × 단가 (외부 반응형, 1784의 바깥 유리와 같은 개념) | — | — | [ ] |
| 설치 공사 | 설치 면적 × 시공 단가 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 가설·장비 | 가설 일수 × 일대 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 설계·감리 / 예비비 | 직접 공사비의 [ ]% / [ ]% | [ ] | [ ] | [ ] |
| 총 공사비 |  | [ ] | [ ] | [ ] |

시공 전(일반 통유리)은 루버가 없어 공사비가 없다. 1784는 비교 대안이 아니라 운영 방식 검증용이다.

## 5.1.1 인증 인센티브 (신축 / 리모델링)

신축: 취득세 감면(일시)과 재산세 감면. 리모델링: 그린리모델링 이자지원과 재산세 감면. 인증은 건물 전체 성능으로 받으며, 감면율은 지자체 확인이 필요한 가정값이다. 엑셀 11_인센티브 시트에서 복사한다.

| 항목 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 |
| --- | --- | --- | --- |
| 취득세 감면 (신축, 일시) | [ ] | [ ] | [ ] |
| 재산세 감면 (연, 기간 [ ]년) | [ ] | [ ] | [ ] |
| 이자지원 (리모델링, 연) | [ ] | [ ] | [ ] |

물량은 Revit 일람표에서 산출했다(우정).

## 5.2 시공 전·후 비교 (연간)

| 항목 | 시공 전 | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일사 취득열 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 냉방 전기요금 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 조명 전기요금 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 루버 유지관리비 | — | [ ] | [ ] | [ ] |
| 연간 순절감액 | — | [ ] | [ ] | [ ] |
| 반사광 도달 시간 (확장 시) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

## 5.3 발주처 이익

| 지표 (시공 전 대비) | 내부 반응형 | 외부 고정 | 외부 반응형 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 공사비 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 연간 순절감액 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 회수 기간 | [ ]년 | [ ]년 | [ ]년 |
| 수명 기간([ ]년) 누적 순이익 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 투자 수익률 | [ ]% | [ ]% | [ ]% |

숫자로 안 잡히는 이익: 외관 변화, 실내 쾌적성, 주변 민원·분쟁 위험 감소(확장 시), 이미 검증된 방식(1784).

## 5.4 누적 비용 그래프

[가로축 연도, 세로축 공사비 + 운영비 누적. 10_누적·민감도 시트 → 건우 디자인]

## 5.5 민감도

[단가 ±30%, 전기요금 ±30%, 유지비 +50%에서도 결론이 유지되는지. 10_누적·민감도 시트 표]

## 5.6 방위별 회수 기간 (범용 시연)

| 방위 | 동향 | 남향 | 서향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스케줄 닫힘 시간(h/일) | [ ] | [ ] | [ ] |
| 회수 기간(년) | [ ] | [ ] | [ ] |

# 6. 부가 검토 — 주변 아파트 반사광 (확장 시)

작성 안내 · 5일차 아침 판단 회의에서 진행 여부 결정. 보류하면 "향후 과제" 한 문단으로 대체

[유리 바깥면 반사광이 주변 아파트 단지에 닿는지, 외부 반응형 루버가 이를 줄이는지]

# 7. 결론과 권고

작성 안내 · 담당 은미 · 6일차

- 결론: [  ]

- 권고: [  ]

- 유의사항 및 향후 과제: [  ]

# 8. 부록

작성 안내 · 담당 은미 · 가정값과 출처는 엑셀 2_단가조사, 3_차폐·냉방환산에서 복사

## 8.1 가정값과 출처

| 항목 | 기준값 | 범위 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 루버 자재 단가 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 구동 유닛 단가 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 전기요금 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 차양계수 | [ ] | [ ] | [ ] |
| COP | [ ] | [ ] | [ ] |
| 컷오프 | 30/60/45/30° | ±15° 민감도 | 팀 가정 |

## 8.2 도구의 적용 범위

이 도구가 다루는 것은 직사각형 유리 입면, 수직 루버, 국내 기후, 간이 냉방 산정이다. 모든 건물에 적용 가능하다고 말하지 않는다.

## 8.3 하지 않은 것

- 필름 등 유리 후처리, 루버 형태 최적화, 밝기(휘도) 계산, 법적 판단